## Intro
Úloha A5: Spektrometrie α-záření
Vzorová data pro distanční praktikum
Následující listy obsahují data, potřebná k vypracování protokolu k úloze A5. Protože nemůžete do laboratoře, musíte použít data, která naměřil někdo jiný.
Data v tomto sešitu by měla dostačovat na to, abyste spočetli všechno, co je potřeba, ale jsou to částečně předzpracovaná data. Například nedostáváte spektra energií alfa částic, protože vám nemůžeme poskytnout softvér pro fitování píků.
V případě nejasnosti prosím konzultujte peter.kvasnicka@mff.cuni.cz

## Aktivita
Část 1. Aktivita ²⁴¹Am a energetické rozlišení experimentu
Měření | Jednotka | Hodnota | Chyba | Poznámka
1. Geometrie experimentu
Plocha křemíkového detektoru | mm² | 900 | 0 | Údaj ze specifikace, považujeme za přesný
Vzdálenost detektoru od zářiče pro měření s ²⁴¹Am | mm | 36,4 | 0,5 | Relativně nepřesné měření kvůli nedostupnosti ploch detektoru a zářiče.
2. Aktivita ²⁴¹Am, rozlišovací schopnost měření
Čistý čas měření | s | 116,2 | 0 | Zanedbáváme
Počet impulzů | 10³ | 40,17 |  | Spočíst chybu
Šířka píku (FWHM) | keV | 145,9 | 0.2
Poloha píku | keV | 5485.7 |  | Nastaveno kalibrací
Tlak při měření | 10‾³ atm | 20 | 10 | Manometr

## Křivka ztrát
Část 2. Energetické ztráty α-částic ve vzduchu
p [10‾³ atm] | N [10³] | t [s] | T [MeV] | δT [MeV] | FWHM [keV] | x [mm] | Δx [mm] | T [MeV] | ΔT [MeV] | x [mm] | Δx [mm] | T [MeV] | ΔT [MeV] | -dT/dx [keV/m] | Δ dT/dx [keV/m]
20 | 40,17 | 116,22 | 5.486 | 0.5 | 145.9 | 0.81798 | 0.011236 | 5.486 | 0.5 | 1.636 | 0.022472 | 5.361 | 0.515 | 0.15282 | 0.014829
60 | 36,57 | 106,94 | 5.236 | 0.53 | 152.1 | 2.4539 | 0.033708 | 5.236 | 0.53 | 3.2719 | 0.044944 | 5.153 | 0.455 | 0.10147 | 0.0090674
100 | 20,1 | 205,07 | 5.07 | 0.38 | 155.7 | 4.0899 | 0.05618 | 5.07 | 0.38 | 4.7034 | 0.064607 | 5.0015 | 0.36 | 0.11166 | 0.008182
130 | 88,49 | 256,03 | 4.933 | 0.34 | 159.8 | 5.3169 | 0.073034 | 4.933 | 0.34 | 5.7258 | 0.078652 | 4.887 | 0.37 | 0.11247 | 0.0086544
150 | 63,95 | 185,46 | 4.841 | 0.4 | 162.7 | 6.1348 | 0.08427 | 4.841 | 0.4 | 6.7483 | 0.092697 | 4.779 | 0.435 | 0.10106 | 0.0093032
180 | 46,74 | 137,73 | 4.717 | 0.47 | 161.2 | 7.3618 | 0.10112 | 4.717 | 0.47 | 7.7708 | 0.10674 | 4.6745 | 0.47 | 0.10391 | 0.010545
200 | 46,88 | 135,53 | 4.632 | 0.47 | 167.9 | 8.1798 | 0.11236 | 4.632 | 0.47 | 8.5888 | 0.11798 | 4.5805 | 0.4 | 0.12592 | 0.011131
220 | 95,12 | 276,50 | 4.529 | 0.33 | 172.1 | 8.9978 | 0.1236 | 4.529 | 0.33 | 9.8157 | 0.13483 | 4.468 | 0.375 | 0.074574 | 0.0063423
260 | 56,83 | 167,74 | 4.407 | 0.42 | 175.4 | 10.6337 | 0.14607 | 4.407 | 0.42 | 11.4517 | 0.1573 | 4.3 | 0.45 | 0.13081 | 0.013807
300 | 44,31 | 128,77 | 4.193 | 0.48 | 183.8 | 12.2697 | 0.16854 | 4.193 | 0.48 | 12.8831 | 0.17697 | 4.1225 | 0.45 | 0.11492 | 0.012643
330 | 57,74 | 167,38 | 4.052 | 0.42 | 190.4 | 13.4966 | 0.18539 | 4.052 | 0.42 | 14.3146 | 0.19663 | 3.949 | 0.455 | 0.12592 | 0.014611
370 | 43,11 | 125,77 | 3.846 | 0.49 | 201.3 | 15.1326 | 0.20787 | 3.846 | 0.49 | 16.3596 | 0.22472 | 3.718 | 0.505 | 0.10432 | 0.014242
430 | 37,67 | 108,99 | 3.59 | 0.52 | 219.2 | 17.5865 | 0.24157 | 3.59 | 0.52 | 18.2 | 0.25 | 3.5085 | 0.53 | 0.13285 | 0.020151
460 | 35,18 | 103,13 | 3.427 | 0.54 | 227.6 | 18.8135 | 0.25843 | 3.427 | 0.54 | 20.0404 | 0.27528 | 3.277 | 0.525 | 0.12225 | 0.019658
520 | 40,99 | 119,21 | 3.127 | 0.51 | 251.5 | 21.2674 | 0.29213 | 3.127 | 0.51 | 22.0854 | 0.30337 | 3.0265 | 0.525 | 0.12286 | 0.02138
560 | 35,37 | 104,21 | 2.926 | 0.54 | 272.7 | 22.9034 | 0.31461 | 2.926 | 0.54 | 23.9258 | 0.32865 | 2.756 | 0.525 | 0.16626 | 0.031754
610 | 39,64 | 116,24 | 2.586 | 0.51 | 307.1 | 24.9483 | 0.3427 | 2.586 | 0.51 | 25.9708 | 0.35674 | 2.4605 | 0.525 | 0.12274 | 0.026244
660 | 35,45 | 103,91 | 2.335 | 0.54 | 339.6 | 26.9933 | 0.37079 | 2.335 | 0.54 | 28.2202 | 0.38764 | 2.1155 | 0.475 | 0.1789 | 0.040243
720 | 58,40 | 180,53 | 1.896 | 0.41 | 408.6 | 29.4472 | 0.40449 | 1.896 | 0.41 | 30.6742 | 0.42135 | 1.6885 | 0.495 | 0.16912 | 0.049632
780 | 31,13 | 195,51 | 1.481 | 0.58 | 428.1 | 31.9011 | 0.4382 | 1.481 | 0.58 | 33.1281 | 0.45506 | 1.3025 | 1.06 | 0.14548 | 0.11841
840 | 4,46 | 279,86 | 1.124 | 1.54 | 382.4 | 34.3551 | 0.47191 | 1.124 | 1.54 | 35.3775 | 0.48596 | 0.8935 | 1.515 | 0.22543 | 0.38225
890 | 0,08 | 320,94 | 0.663 | 1.49 | 403.6 | 36.4 | 0.5 | 0.663 | 1.49
Tabulka představuje parametry píků α-částic v závislosti od tlaku
Poznámky
Chyba měření tlaku je 10 × 10‾³ atm
Chyba polohy píku δT je určená softwarem jako chyba fitu

## Zastoupení izotopů
Část 3. Poměrné zastoupení izotopů
Měření | Jednotka | Hodnota | Chyba | Poznámka
Maximum píku ²³⁸Pu | keV | 5593 | - | tabulková hodnota
Maximum píku ²³⁹Pu | keV | 5156 | - | tabulková hodnota
Poločas rozpadu ²³⁸Pu | roky | 87.74 |  | tabulková hodnota
Poločas rozpadu ²³⁹Pu | roky | 24100 |  | tabulková hodnota
Maximum píku ²³⁸Pu | keV | 5520.5 | 0.9 | měření
Maximum píku ²³⁹Pu | keV | 5162.5 | 0.1 | měření
FWHM píku ²³⁸Pu | keV | 150.74 | 2 | měření
FWHM píku ²³⁹Pu | keV | 113.71 | 0.2 | měření
Počet impulzů v píku ²³⁸Pu |  | 1326 |  | spočíst chybu
Počet impulzů v píku ²³⁹Pu |  | 217351 |  | spočíst chybu
Doba měření | s | 1161 | 0 | zanedbáváme